## Sheet1
Polizza | Effetto Polizza | Scadenza Polizza | Compagnia | N.Sinistro | Rif Compagnia | Data Sinistro | Stato | Riserva EURO | Liquidato EURO | Assicurato | Causa | Note
44/102391523 | 2015-12-31 | 2017-06-30 | UnipolSai | 2017/011703 | 1-8101-2017-415788 | 2017-05-16 | CHIUSO - Liquidato | 0 | 1150 | Sede Palazzo Comunale | fenomeno elettrico | danni al sistema informatico a seguito di interruzioni della rete elettrica da parte di Enel.
3080470000905990 | 2011-12-31 | 2014-12-31 | Vittoria | 2014/000208 | 308/14/102 | 2013-12-28 | CHIUSO - Liquidato | 0 | 6370 | Stadio Comunale Dante Bussotti | fenomeno elettrico | DANNI SEGUITO SCARICA ELETTRICA A CALDAIA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SPOGLIATOI
308.047.0000905991 | 2011-12-31 | 2014-12-31 | Vittoria | 2013/000360 | 308/13/139 | 2012-12-25 | CHIUSO - Liquidato | 0 | 823 | Sede Palazzo Comunale | eventi atmosferici | seguito eventi atmosferici, per i forti fulmini, l'Ente ha riportato danni al proprio sistema informatico
308.047.0000905991 | 2011-12-31 | 2014-12-31 | Vittoria | 2012/006957 | 308/12/1448 | 2012-11-12 | CHIUSO - Liquidato | 0 | 9000 | Ex Scuola Elementare di Grutti | Incendio | incendio divampato nel locale centrale termica dove sono andati distrutti il bruciatore a gasolio, la caldaia e l'impianto elettrico. L'intonaco e la tinteggiatura del suddetto locale , a seguito delle alte temperature, risultano anneriti e danneggiati
308.047.0000905991 | 2011-12-31 | 2014-12-31 | Vittoria | 2012/005442 | 308/12/1102 | 2012-09-13 | CHIUSO - Liquidato | 0 | 17000 | Isola Ecologia Comun di Fonte Cupa | Incendio | Incendio della Fossa Ecologiaca Comunale, con danni a cose di proprietà di terzi.
[8 empty] | 0 | 34343